Задания для контрольной работы по

МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Вопросы к контрольной работе

- Электроустановка

- Структура управления электроустановкой

- Обязанности работника, ответственного за электрохозяйство

- Ответственность за аварии и брак в работе

- Приемка смены дежурным персоналом

- Формы эксплуатации электроустановок

- Основные положения организации безопасного технического обслуживания электроустановок

- Действия работника при обнаружении неисправности электроустановки, защитных средств

- Виды электротравм

- Факторы, влияющие на исход поражения человека током

- Классификация помещения по степени опасности поражения человека электрическим током

- Технические причины электротравматизма

- Организационно – технические причины электротравматизма

- Организационные причины электротравматизма

- Организационно – социальные причины электротравматизма

- Понятие электробезопасноти

- Ток утечки в сети

- Требования к персоналу обслуживающему электроустановки при приеме на работу

- Право на освидетельствование лиц претендующих на работу в электроустановках

- Виды инструктажа по технике безопасности работников обслуживающих электроустановки

- Квалификационная группа «1» по технике безопасности

- Квалификационная группа «2» по технике безопасности

- Квалификационная группа «3» по технике безопасности

- Квалификационная группа «4» по технике безопасности

- Квалификационная группа «5» по технике безопасности

- Рабочее место по обслуживанию и ремонту электроустановок

- Проверка знаний электроперсонала по технике безопасности

- Допуск к самостоятельной работе оперативного и оперативно – ремонтного персонала

- Оборудование рабочего места дежурного электромонтера

- Глухозаземленная нейтраль генератора, трансформатора

- Изолированная нейтраль генератора, трансформатора

- Защитное заземление

- Физическая сущность работы защитного заземления

- Зануление

- Естественные зазе6млители

- Блокировка безопасности

- Механическая блокировка безопасности

- Электромагнитная блокировка безопасности

- Электрическая блокировка безопасности

- Осмотр электроустановки единолично (до 1000 В)

- Осмотр электроустановки единолично (свыше 1000 В)

- Переключения в схемах электрических установок

- Отключение с помощью разъединителя

- Категории работ выполняемых в действующих электроустановках в отношении мер безопасности

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала

- Наряд (дать ксерокс формы наряда – допуска)

- Порядок выдачи наряда на работу в электроустановке

- Ответственный за безопасность работ в электроустановке

- Порядок выдачи наряда

- Допуск к работе по наряду

- Закрытие наряда

- Наблюдающий и производитель работ (права, обязанности, возможность совмещения)

- Распоряжение на работу в электроустановке

- Работы в порядке текущей эксплуатации

- Безопасность работ выполняемых с отключением напряжения

- Отключение от напряжения силового трансформатора

- Вывешивание предупредительных плакатов. Ограждение места работы

- Проверка отсутствия напряжения

- Наложение (снятие) временных переносных заземлений

- Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий

- Защитные средства персонала от поражения электрическим током

- Основные изолирующие защитные средства при обслуживании электроустановок до и свыше 1000 В

- Дополнительные изолирующие защитные средства при обслуживании электроустановок до и свыше 1000 В

- Конструкция защитных средств

- Изолирующие клещи, штанги, указатели напряжения.

- Указатели напряжения

- Диэлектрические перчатки, боты

- Диэлектрические коврики, подставки

- Защитные очки

- Переносные заземления

- Плакаты, знаки электробезопасности

- Хранение средств защиты в электроустановке

- Контроль за состоянием средств электрозащиты

- Меры безопасности при обслуживании трансформаторов

- Меры безопасности при обслуживании электродвигателя

- Меры безопасности при обслуживании коммутационных аппаратов

- Меры безопасности при обслуживании конденсаторных электроустановок

- Меры безопасности при обслуживании комплексных распределительных устройств (КРУ)

- Меры безопасности при производстве земляных работ (траншеи кабельные)

- Меры безопасности при работе с горячей кабельной мастикой

- Меры безопасности при работе по подвеске укреплению кабеля и муфт

- Меры безопасности при вскрытии муфт, разрезании кабеля

- Меры безопасности при проколе (стационарном) кабеле

- Безопасная работа в подземных сооружениях (колодцы, туннели)

- Безопасная работа с паяльной лампой

- Безопасная работа в цепях измерительных приборов электросчетчиков

- Безопасная работа в электроустановках на высоте

- Изолирующие лестницы, вставки, площадки

- Безопасная работа с переносными светильниками

- Предохранительный пояс

- Трапы, мосты, мостики

- Переносной электроинструмент

- Безопасная работа с аккумуляторными батареями

- Безопасная работа с зарядными устройствами

- Испытание диэлектрической прочности изоляции

- Первая помощь пострадавшим от электрического тока

- Способы освобождения пострадавшего от токоведущих частей при напряжении до и свыше 1000 В

- Работы, выполняемые по наряду

- Учет наложенных заземлений

- Ответственность лица оперативного персонала – допускающего

- Ответственность ответственного руководителя работ

- Ответственность производителя работ

- Ответственность членов бригады

- Оформление перерывов в течение рабочего дня

- Перевод бригады на новое рабочее место

Варианты контрольных работ

| № вар. | Номера вопросов и задач | № вар. | Номера вопросов и задач | № вар. | Номера вопросов и задач | № вар. | Номера вопросов и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,18,27,65,71 | 26 | 7,24,46,66,70 | 51 | 9,24,54,56,102 | 76 | 13,19,47,59,82 |
| 02 | 16,24,35,60, 84 | 27 | 9,23,36,55,75 | 52 | 15,13,40,59,83 | 77 | 9,20,44,60,92 |
| 03 | 10,21,28,56, 97 | 28 | 10,25,52,59,72 | 53 | 8,25,61,46,79 | 78 | 8,21,54,55,78 |
| 04 | 2,17,54,63,77 | 29 | 5,18,29,60,73 | 54 | 14,24,52,62,67 | 79 | 12,22,42,66,82 |
| 05 | 5,23,57,64, 101 | 30 | 11,20,48,58,95 | 55 | 12,22,34,66,77 | 80 | 2,23,32,64,106 |
| 06 | 15,25,52,59, 98 | 31 | 6,26,33,62,99 | 56 | 16,26,51,64,99 | 81 | 6,24,40,63,103 |
| 07 | 11,19,37,60, 81 | 32 | 13,21,50,55,96 | 57 | 10,17,47,63,74 | 82 | 12,25,48,56,97 |
| 08 | 4,20,45,56,75 | 33 | 16,22,51,57,76 | 58 | 12,32,45,57,93 | 83 | 16,26,49,57,73 |
| 09 | 13,21,46,57, 94 | 34 | 3,23,43,56,74 | 59 | 3,18,48,63,74 | 84 | 11,17,41,63,91 |
| 10 | 16,23,49,65, 98 | 35 | 11,24,47,57,72 | 60 | 6,20,35,55,68 | 85 | 12,26,34,58,98 |
| 11 | 3,22,30,56,99 | 36 | 7,17,31,61,85 | 61 | 7,19,53,64,105 | 86 | 15,18,52,62,93 |
| 12 | 5,25,47,60,66 | 37 | 4,19,36,59,80 | 62 | 1,21,38,60,94 | 87 | 1,21,50,57,76 |
| 13 | 3,17,43,58, 104 | 38 | 8,18,52,66,104 | 63 | 9,18,35,56,69 | 88 | 14,19,29,58,72 |
| 14 | 11,24,53,59, 68 | 39 | 1,20,40,80,73 | 64 | 2,22,47,61,88 | 89 | 12,20,49,61,84 |
| 15 | 14,26,37,60, 102 | 40 | 7,24,49,55,90 | 65 | 10,25,51,66,91 | 90 | 10,21,27,59,95 |
| 16 | 17,6,54,61,78 | 41 | 2,21,26,60,97 | 66 | 3,23,28,65,70 | 91 | 7,22,45,65,70 |
| 17 | 10,19,50,56, 90 | 42 | 14,23,46,58,81 | 67 | 5,24,47,64,91 | 92 | 5,19,46,60,90 |
| 18 | 2,25,51,63,97 | 43 | 10,25,50,65,96 | 68 | 14,25,39,58,85 | 93 | 13,23,53,58,94 |
| 19 | 15,18,46,61, 92 | 44 | 4,26,39,61,79 | 69 | 16,26,54,66,93 | 94 | 16,20,54,59,71 |
| 20 | 4,20,31,62,83 | 45 | 6,17,53,68,86 | 70 | 4,18,53,63,86 | 95 | 15,22,46,55, 100 |
| 21 | 14,17,52,58, 67 | 46 | 5,18,52,56,100 | 71 | 15,17,46,49, 105 | 96 | 4,24,51,58,104 |
| 22 | 13,90,50,57, 75 | 47 | 15,19,49,50,80 | 72 | 8,24,41,57,74 | 97 | 2,25,44,60,95 |
| 23 | 7,21,33,61,78 | 48 | 1,20,30,65,76 | 73 | 2,25,50,65,78 | 98 | 3,26,52,64,106 |
| 24 | 3,19,47,56,69 | 49 | 3,21,47,57,103 | 74 | 9,18,54,64,83 | 99 | 8,18,38,66,92 |
| 25 | 8,22,46,64, 101 | 50 | 13,22,51,55,66 | 75 | 11,22,49,63,96 | 100 | 9,23,47,65,87 |

Литература

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М., 2001

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. – М., 1992

- Объем и нормы испытания электрооборудования. – М., 2001

- Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. – М.,2000

- Правила устройства электроустановок. – М., 2001

- Сибикин Ю.Д., Сибикин И.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М., 2002

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – М., 2003