Министерство образования Кузбасса

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»

Методические рекомендации и контрольные задания

по МДК 04.01

«Выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрического оборудования»

для студентов  заочного отделения

по специальности 13.02.11

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

2024

Методические рекомендации составлены в соответствии с программой профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», разработанного на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» М.В. Русских,  преподавателем ГПОУ «Осинниковского горнотехнического колледжа».

Методические указания

Основой учебного процесса студентов заочного отделения является самостоятельная работа с учебной литературой. Для глубокого усвоения программного материала следует ознакомиться с дополнительной литературой по МДК 04.01 «Теоретическая подготовка по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрического оборудования».  Самостоятельная работа по усвоению программного материала предусматривает:

- изучение материала по учебнику с привлечением дополнительной литературы и наглядных пособий;

- составление в соответствии с программой краткого конспекта по материалам дисциплины.

В начале изучения дисциплины студенты знакомятся с программой и методическими указаниями, подбирают необходимую литературу.

Важно уметь работать с книгой. Рекомендуется сначала прочесть и усвоить прочитанный материал, затем составить краткий конспект по усвоенной теме.

После изучения программного материала студенты приступают к выполнению контрольной работы по своему варианту с соблюдением учебных графиков. Контрольная работа высылается для проверки в колледж.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, или в соответствии с ГОСТ 2.105 «Общие требования к текстовым документам» на стандартных листах формата А4 (297 Х 210), на компьютере. Текст помещается на одной стороне листа формата А4, печатается через полуторный междустрочный интервал с применением 14-го размера шрифта Times New Roman. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 4-5 знакам.

Каждое задание начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому списку и приложениям.

Заголовки пишутся с заглавной буквы, без точки в конце, без подчёркиваний. Переносы в словах заголовков не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом составляет 2 интервала. Необходимо оставлять поля шириной 20-25мм для замечаний рецензента.

В заключении необходимо указать список литературы, используемой студентом при выполнении контрольной работы.

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки и повторить недостаточно усвоенный материал. После получения не зачтённой работы студент должен в той же тетради выполнить ее снова по старому или новому варианту (в зависимости от указаний преподавателя) и предоставить работу на повторное рецензирование.

Учебными планами заочного обучения предусмотрено выполнение обучающимися нескольких практических заданий, которые выполняются в период учебно-экзаменационной сессии. К практическим работам студенты допускаются после сдачи контрольной работы. К сдаче экзамена допускаются студенты, которые имеют зачет по контрольным и практическим работам.

Всего по дисциплине выполняют одну контрольную работу.

Контрольная работа состоит из 30 вариантов, в каждом варианте 3 вопроса.

Номер варианта устанавливают так: номер шифра разделить на 20 и остаток является номером варианта, например шифр 28 – значит 28/20 - остаток 8, вариант №8 и т.д.

Например: _ 138|20

120   6

(18) – номер варианта.

Если остаток будет равен 0, то вариант № 10.

Номера вопросов к контрольной работе №1

| Вариант | Номера вопросов | Вариант | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 46, 61 | 16 | 16, 31, 76 |
| 2 | 2, 47, 62 | 17 | 17, 32, 77 |
| 3 | 3, 48, 63 | 18 | 18, 33, 78 |
| 4 | 4, 49, 64 | 19 | 19, 34, 79 |
| 5 | 5, 50, 65 | 20 | 20, 35, 80 |
| 6 | 6, 51, 66 | 21 | 21, 36, 81 |
| 7 | 7, 52, 67 | 22 | 22, 37, 82 |
| 8 | 8, 53, 68 | 23 | 23, 38, 83 |
| 9 | 9, 54, 69 | 24 | 24, 39, 84 |
| 10 | 10, 55, 70 | 25 | 25, 40, 85 |
| 11 | 11, 56, 71 | 26 | 26, 41, 86 |
| 12 | 12, 57, 72 | 27 | 27, 42, 87 |
| 13 | 13, 58, 73 | 28 | 28, 43, 88 |
| 14 | 14, 59, 74 | 29 | 29, 44, 89 |
| 15 | 15, 60, 75 | 30 | 30, 45, 90 |

Вопросы контрольной работы

- Требования к электротехническому персоналу в соответствии с квалификационными группами.

- Классификация защитных средств: основные и дополнительные защитные средства.

- Технические  мероприятия по обеспечению безопасности работ.

- Организационные  мероприятия по обеспечению безопасности  работ

- Порядок осмотров электроустановок.

- Такелажные работы.

- ТБ при такелажных работах. Особенности грузоподъемных работ с электротехническим оборудованием.

- Технические средства для производства такелажных работ.

- Безопасные методы проведения такелажных работ

- Классификация помещений по электробезопасности.

- Устройство стального каната, петли и крюка, стропы, подвески, серьги, траверсы, захватов.

- Подготовка грузоподъемных средств к работе.

- Разделка изоляции.

- Соединение и оконцевание проводов и кабелей способом опрессовки, сваркой, пайкой, на винтовых зажимах.

- Пайка проводов. Пайка медных жил  проводов различных сечений.

- Установка взрывонепроницаемой электроосветительной арматуры.

- Системы и виды освещения, виды светильников для наружного освещения и освещения помещений, аппараты защиты осветительных сетей

- Монтаж электропроводки в трубах с герметичным вводом.

- Порядок разделки и пайки проводов.

- Порядок установки взрывонепроницаемой электроосветительной аппаратуры.

- Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры.

- Техническое обслуживание в порядке текущей эксплуатации, планово - предупредительный ремонт и капитальный ремонт.

- Порядок проведения технического обслуживания ПРА.

- Ремонт рубильников, пакетных выключателей и кнопок управления.

- Разборка и ревизия электроаппаратов.

- Замена поврежденных контактов и пружин.

- Контроль состояния и замена изоляции. Нормы сопротивления изоляции проводов.

- Виды изоляции проводов и обмоток.

- Пропитка и сушка изоляции.

- Порядок ремонта контроллеров.

- Демонтаж двигателя.

- Порядок ремонта и обслуживания рубильников.

- Порядок ремонта и обслуживания пакетных выключателей и кнопок управления.

- Монтаж и демонтаж асинхронных электродвигателей.

- Рассоединение электродвигателя с приводным механизмом.

- Отсоединение силового кабеля от электродвигателя.

- Отсоединение заземляющего проводника

- Соединение асинхронных электродвигателей с приводным механизмом.

- Динамическая балансировка с полушпонкой детали привод

- Выемка ротора с  помощью приспособлений.

- Демонтаж подшипников. Замена подшипников.

- Контроль состояния подшипника. Замена неисправного подшипника.

- Снятие обмоток асинхронных электродвигателей.

- Ревизия и замена обмоток асинхронных электродвигателей.

- Сборка асинхронных электродвигателей.

- Проверка зазоров асинхронных электродвигателей.

- Установка электродвигателей совместно с приводным механизмом.

- Проверка соосности вала двигателя и вала приводного механизма.

- Проверка сопротивления изоляции обмоток двигателя.

- Сушка обмоток асинхронных электродвигателей.

- Пробный пуск асинхронных электродвигателей.

- Проверка асинхронных электродвигателей на нагрев.

- Порядок монтажа и демонтажа асинхронных электродвигателей.

- Схемы подключения электродвигателей к электрической сети.

- Определение причин вибрации электродвигателя.

- Дефектация электродвигателей постоянного тока.

- Технология ремонта коллектора.

- Замыкания между смежными коллекторными пластинами.

- Замыкания между коллекторными пластинами и втулками.

- Замена поврежденных коллекторных пластин. Полная замена изношенных пластин.

- Технология ремонта  щеточного устройства.

- Выполнение новой обмотки двигателя постоянного тока.

- Изготовление катушек разрезных обмоток.

- Проверка воздушного зазора двигателя постоянного тока.

- Измерение величины зазора щупами.

- Балансировка якорей и регулировка подшипников двигателя постоянного тока.

- Балансировка якоря на специальных станках.

- Вибрация якоря.

- Допустимые зазоры в подшипниках. Измерение разбега ротора в осевом направлении.

- Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.

- Определение дефектов обмоток электродвигателя постоянного тока.

- Порядок испытания электрических машин постоянного тока.

- Порядок испытания электрических машин переменного тока.

- Проверка температуры нагрева трансформаторов.

- Проверка состояния газового реле трансформаторов.

- Контроль уровня масла трансформаторов.

- Тепловизионный контроль силовых трансформаторов.

- Разборка трансформатора.

- Ремонт обмоток трансформатора.

- Ремонт магнитопровода  трансформатора.

- Ремонт вводов и изоляторов трансформатора.

- Порядок монтажа и демонтажа силовых трансформаторов.

- Осмотр силовых трансформаторов. Контроль уровня масла.

- Обязанности обслуживающего персонала при осмотре распределительных устройств.

- Дефекты контактных соединений распределительных устройств и воздушных линий.

- Порядок проведения осмотра распределительных устройств.

- Техническое обслуживание электроизмерительных приборов.

- Техническое обслуживание трансформаторов тока.

- Техническое обслуживание тиристорных преобразователей.

- Техническое обслуживание блоков выпрямителей синхронных генераторов.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литератур.

Основные источники:

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Под ред. Котеленца Н.Ф. (7-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2011.

2. Девочкин О.В. Электрические аппараты (2-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2011.

3. Кацман М.М. Электрические машины (10-е изд., стер.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

4. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника (6-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2010.

Дополнительные источники:

Интернет - ресурсы:

.